## Hoja1
Reporte Factores de Forma
Fecha Inicio: 08/10/2007 - Fecha Fin: 31/03/2010 - Demanda Maxima: 11.98
EDESAL S.A. de C.V. -
Dia del Trabajo, Día de la Independencia y Dia de los Difuntos
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.0096771 | 0.063126
| 1 | 0.015517 | 0.061268
| 2 | 0.015509 | 0.059661
| 3 | 0.011774 | 0.058556
| 4 | 0.010046 | 0.057903
| 5 | 0.011724 | 0.050571
| 6 | 0.0029136 | 0.040025
| 7 | 0.0029283 | 0.045147
| 8 | 0.008903 | 0.051977
| 9 | 0.0043034 | 0.055693
| 10 | 0.003699 | 0.059962
| 11 | 0.0030939 | 0.06172
| 12 | 0.0052176 | 0.062121
| 13 | 0.007511 | 0.062875
| 14 | 0.0032833 | 0.062322
| 15 | 0.0027304 | 0.062122
| 16 | 0.0027198 | 0.057652
| 17 | 0.0071216 | 0.05263
| 18 | 0.0039338 | 0.067646
| 19 | 0.0041848 | 0.075178
| 20 | 0.0043214 | 0.075329
| 21 | 0.003712 | 0.072366
| 22 | 0.012162 | 0.068399
| 23 | 0.0033398 | 0.062473
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Dia del Trabajo, Día de la Independencia y Dia de los Difuntos
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2007 al 02-Nov-2007
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2008 al 01-May-2008
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2008 al 15-Sep-2008
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2008 al 02-Nov-2008
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2009 al 01-May-2009
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2009 al 15-Sep-2009
Incluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2009 al 02-Nov-2009
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48
Dia Domingo
Mes | Hora | ateo | neja
Enero | 0 | 0.033036 | 0.41669
| 1 | 0.032614 | 0.41862
| 2 | 0.03299 | 0.4128
| 3 | 0.032978 | 0.40107
| 4 | 0.032576 | 0.4036
| 5 | 0.034998 | 0.40366
| 6 | 0.038676 | 0.3904
| 7 | 0.036972 | 0.38992
| 8 | 0.04326 | 0.39924
| 9 | 0.047103 | 0.40646
| 10 | 0.048795 | 0.41988
| 11 | 0.049748 | 0.4183
| 12 | 0.051423 | 0.41556
| 13 | 0.051715 | 0.42142
| 14 | 0.052088 | 0.42017
| 15 | 0.051669 | 0.4156
| 16 | 0.049605 | 0.41436
| 17 | 0.04441 | 0.40724
| 18 | 0.03996 | 0.43066
| 19 | 0.040985 | 0.43908
| 20 | 0.040394 | 0.43855
| 21 | 0.039701 | 0.42865
| 22 | 0.041336 | 0.41109
| 23 | 0.038212 | 0.41115
Febrero | 0 | 0.035057 | 0.37797
| 1 | 0.034602 | 0.38948
| 2 | 0.034619 | 0.36841
| 3 | 0.034371 | 0.36617
| 4 | 0.032003 | 0.36939
| 5 | 0.033619 | 0.36689
| 6 | 0.037275 | 0.36476
| 7 | 0.036983 | 0.34701
| 8 | 0.038407 | 0.34774
| 9 | 0.042203 | 0.3501
| 10 | 0.045068 | 0.38199
| 11 | 0.043829 | 0.36959
| 12 | 0.046555 | 0.3657
| 13 | 0.04637 | 0.3477
| 14 | 0.046559 | 0.35701
| 15 | 0.04578 | 0.36847
| 16 | 0.043841 | 0.36066
| 17 | 0.040616 | 0.37783
| 18 | 0.037101 | 0.37216
| 19 | 0.043325 | 0.38885
| 20 | 0.039186 | 0.38934
| 21 | 0.038461 | 0.38908
| 22 | 0.040506 | 0.38316
| 23 | 0.038112 | 0.38405
Marzo | 0 | 0.022705 | 0.33531
| 1 | 0.022795 | 0.33013
| 2 | 0.023099 | 0.32765
| 3 | 0.022412 | 0.31364
| 4 | 0.019508 | 0.33554
| 5 | 0.020849 | 0.31969
Marzo | 6 | 0.018357 | 0.31014
| 7 | 0.019752 | 0.31351
| 8 | 0.022318 | 0.32479
| 9 | 0.023064 | 0.3292
| 10 | 0.025891 | 0.33171
| 11 | 0.023096 | 0.32665
| 12 | 0.024385 | 0.33444
| 13 | 0.022305 | 0.33144
| 14 | 0.020965 | 0.32788
| 15 | 0.023387 | 0.33807
| 16 | 0.022064 | 0.32554
| 17 | 0.020235 | 0.32533
| 18 | 0.016519 | 0.33673
| 19 | 0.020083 | 0.34878
| 20 | 0.022614 | 0.3476
| 21 | 0.017828 | 0.33301
| 22 | 0.020451 | 0.32873
| 23 | 0.020246 | 0.31739
Abril | 0 | 0.018972 | 0.10032
| 1 | 0.0035503 | 0.098251
| 2 | 0.015983 | 0.096441
| 3 | 0.0044665 | 0.094801
| 4 | 0.0042089 | 0.0952
| 5 | 0.0012679 | 0.090073
| 6 | 0.004193 | 0.082804
| 7 | 0.046067 | 0.088281
| 8 | 0.010264 | 0.085156
| 9 | 0.018893 | 0.086942
| 10 | 0.067072 | 0.089549
| 11 | 0.0059897 | 0.10397
| 12 | 0.0065874 | 0.10267
| 13 | 0.0044506 | 0.10396
| 14 | 0.0029767 | 0.10414
| 15 | 0.00364 | 0.10417
| 16 | 0.0033986 | 0.10217
| 17 | 0.001575 | 0.096464
| 18 | 0.010291 | 0.10853
| 19 | 0.001077 | 0.11605
| 20 | 0.0010683 | 0.11528
| 21 | 0.0010321 | 0.11535
| 22 | 0.00096977 | 0.10414
| 23 | 0.0034889 | 0.087218
Mayo | 0 | 0.0099756 | 0.066658
| 1 | 0.0090687 | 0.064616
| 2 | 0.0097013 | 0.062406
| 3 | 0.0089195 | 0.060966
| 4 | 0.0074671 | 0.059929
| 5 | 0.0053015 | 0.051693
| 6 | 0.0061659 | 0.0458
| 7 | 0.0058263 | 0.052061
| 8 | 0.0061226 | 0.057752
| 9 | 0.0064182 | 0.060765
| 10 | 0.007028 | 0.063712
| 11 | 0.0046996 | 0.066558
| 12 | 0.0047503 | 0.067528
| 13 | 0.0050192 | 0.068901
| 14 | 0.0034054 | 0.067093
| 15 | 0.0026521 | 0.064482
| 16 | 0.0015152 | 0.062172
Mayo | 17 | 8.4703e-06 | 0.058355
| 18 | 0.00011928 | 0.070475
| 19 | 0.0010021 | 0.081289
| 20 | 0.0010029 | 0.082929
| 21 | 0.00098087 | 0.081523
| 22 | 0.00074567 | 0.075563
| 23 | 0.0032723 | 0.068399
Junio | 0 | 0.01477 | 0.053601
| 1 | 0.012221 | 0.051626
| 2 | 0.014896 | 0.050487
| 3 | 0.013665 | 0.049148
| 4 | 0.013603 | 0.047976
| 5 | 0.024581 | 0.039573
| 6 | 0.0038041 | 0.036292
| 7 | 0.001493 | 0.041146
| 8 | 0.014441 | 0.046302
| 9 | 0.019444 | 0.049516
| 10 | 0.0031837 | 0.051592
| 11 | 0.019737 | 0.0533
| 12 | 0.02926 | 0.054505
| 13 | 0.017677 | 0.055375
| 14 | 0.016121 | 0.055944
| 15 | 0.014313 | 0.052362
| 16 | 0.013 | 0.048211
| 17 | 0.010008 | 0.042553
| 18 | 0.0096548 | 0.049985
| 19 | 0.011105 | 0.059091
| 20 | 0.011105 | 0.060565
| 21 | 0.01172 | 0.057987
| 22 | 0.019036 | 0.051726
| 23 | 0.011658 | 0.047608
Julio | 0 | 0.019977 | 0.0716
| 1 | 0.020405 | 0.069378
| 2 | 0.020731 | 0.067796
| 3 | 0.020256 | 0.066252
| 4 | 0.029913 | 0.064218
| 5 | 0.016674 | 0.054425
| 6 | 0.016027 | 0.045725
| 7 | 0.0074555 | 0.049906
| 8 | 0.029546 | 0.055405
| 9 | 0.047885 | 0.059849
| 10 | 0.024412 | 0.065951
| 11 | 0.020971 | 0.067834
| 12 | 0.018227 | 0.066892
| 13 | 0.021136 | 0.067796
| 14 | 0.02225 | 0.067382
| 15 | 0.033011 | 0.065461
| 16 | 0.0090186 | 0.061356
| 17 | 0.0086043 | 0.058229
| 18 | 0.0025237 | 0.069039
| 19 | 0.017611 | 0.081506
| 20 | 0.020148 | 0.081807
| 21 | 0.037855 | 0.078869
| 22 | 0.014045 | 0.075254
| 23 | 0.014548 | 0.069792
Agosto | 0 | 0.0077179 | 0.067826
| 1 | 0.0076609 | 0.065536
| 2 | 0.0076265 | 0.063638
| 3 | 0.0068726 | 0.062915
Agosto | 4 | 0.0065994 | 0.061679
| 5 | 0.0085937 | 0.055412
| 6 | 0.0079877 | 0.046342
| 7 | 0.0095285 | 0.051043
| 8 | 0.02813 | 0.056346
| 9 | 0.031432 | 0.060082
| 10 | 0.016223 | 0.063849
| 11 | 0.014272 | 0.066591
| 12 | 0.014097 | 0.06638
| 13 | 0.012652 | 0.06864
| 14 | 0.010769 | 0.06861
| 15 | 0.013471 | 0.066983
| 16 | 0.020415 | 0.064391
| 17 | 0.0067723 | 0.059721
| 18 | 0.0037227 | 0.071292
| 19 | 0.0051022 | 0.080783
| 20 | 0.0055682 | 0.082079
| 21 | 0.0044258 | 0.079276
| 22 | 0.0063361 | 0.075088
| 23 | 0.0065003 | 0.071051
Septiembre | 0 | 0.0094449 | 0.066252
| 1 | 0.010132 | 0.063804
| 2 | 0.010422 | 0.062034
| 3 | 0.0087187 | 0.060828
| 4 | 0.008042 | 0.060037
| 5 | 0.006816 | 0.053182
| 6 | 0.011176 | 0.045047
| 7 | 0.0098205 | 0.050734
| 8 | 0.024882 | 0.05661
| 9 | 0.030245 | 0.059548
| 10 | 0.017564 | 0.061582
| 11 | 0.012826 | 0.065988
| 12 | 0.011518 | 0.066817
| 13 | 0.012998 | 0.067231
| 14 | 0.022003 | 0.065273
| 15 | 0.012091 | 0.064482
| 16 | 0.015761 | 0.061054
| 17 | 0.013334 | 0.057212
| 18 | 0.010367 | 0.0745
| 19 | 0.012047 | 0.079434
| 20 | 0.012777 | 0.07902
| 21 | 0.025065 | 0.07612
| 22 | 0.015476 | 0.07047
| 23 | 0.012333 | 0.066101
Octubre | 0 | 0.0075079 | 0.066855
| 1 | 0.0093225 | 0.064105
| 2 | 0.0092183 | 0.062448
| 3 | 0.0085852 | 0.061619
| 4 | 0.0091026 | 0.060602
| 5 | 0.0071639 | 0.053936
| 6 | 0.0087143 | 0.044444
| 7 | 0.008266 | 0.052467
| 8 | 0.022141 | 0.051751
| 9 | 0.028144 | 0.052504
| 10 | 0.015669 | 0.054162
| 11 | 0.013802 | 0.052843
| 12 | 0.013107 | 0.052015
| 13 | 0.011999 | 0.052241
| 14 | 0.010636 | 0.053484
Octubre | 15 | 0.013865 | 0.055103
| 16 | 0.016616 | 0.059698
| 17 | 0.023248 | 0.062523
| 18 | 0.0089587 | 0.078154
| 19 | 0.0089689 | 0.079736
| 20 | 0.010252 | 0.07902
| 21 | 0.010617 | 0.077099
| 22 | 0.011227 | 0.072994
| 23 | 0.011062 | 0.066478
Noviembre | 0 | 0.015501 | 0.066792
| 1 | 0.017288 | 0.062975
| 2 | 0.017421 | 0.061937
| 3 | 0.016796 | 0.06023
| 4 | 0.016311 | 0.058723
| 5 | 0.01594 | 0.056447
| 6 | 0.015106 | 0.044193
| 7 | 0.015817 | 0.04801
| 8 | 0.024758 | 0.055476
| 9 | 0.027816 | 0.062473
| 10 | 0.01968 | 0.064917
| 11 | 0.020817 | 0.062808
| 12 | 0.020641 | 0.061201
| 13 | 0.019184 | 0.062406
| 14 | 0.020304 | 0.062339
| 15 | 0.026166 | 0.062573
| 16 | 0.03122 | 0.061
| 17 | 0.022918 | 0.064381
| 18 | 0.018609 | 0.081054
| 19 | 0.017174 | 0.082058
| 20 | 0.018814 | 0.083163
| 21 | 0.019346 | 0.080251
| 22 | 0.019356 | 0.074726
| 23 | 0.018131 | 0.069135
Diciembre | 0 | 0.013771 | 0.25033
| 1 | 0.014399 | 0.24868
| 2 | 0.013685 | 0.23508
| 3 | 0.013993 | 0.23935
| 4 | 0.011693 | 0.24112
| 5 | 0.012328 | 0.2401
| 6 | 0.010609 | 0.21303
| 7 | 0.010023 | 0.22287
| 8 | 0.011612 | 0.23964
| 9 | 0.014683 | 0.24
| 10 | 0.014677 | 0.23135
| 11 | 0.014881 | 0.23995
| 12 | 0.014891 | 0.24024
| 13 | 0.016775 | 0.22419
| 14 | 0.017744 | 0.24501
| 15 | 0.017173 | 0.23941
| 16 | 0.017144 | 0.25076
| 17 | 0.015509 | 0.23321
| 18 | 0.014548 | 0.26943
| 19 | 0.015326 | 0.27765
| 20 | 0.014808 | 0.27489
| 21 | 0.014154 | 0.27128
| 22 | 0.014281 | 0.25869
| 23 | 0.016846 | 0.25657
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Día Domingo
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2007 al 02-Nov-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2007 al 24-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2007 al 25-Dic-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2007 al 31-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2008 al 01-Ene-2008
Excluido Semana Santa L M M del 17-Mar-2008 al 19-Mar-2008
Excluido Semana Santa J V S del 20-Mar-2008 al 22-Mar-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2008 al 01-May-2008
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2008 al 06-Ago-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2008 al 15-Sep-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2008 al 02-Nov-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2008 al 24-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2008 al 25-Dic-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2008 al 31-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2009 al 01-Ene-2009
Excluido Semana Santa L M M del 06-Abr-2009 al 08-Abr-2009
Excluido Semana Santa J V S del 09-Abr-2009 al 11-Abr-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2009 al 01-May-2009
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2009 al 06-Ago-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2009 al 15-Sep-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2009 al 02-Nov-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2009 al 24-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2009 al 25-Dic-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2009 al 31-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2010 al 01-Ene-2010
Excluido Semana Santa L M M del 29-Mar-2010 al 31-Mar-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
576
Dia Lunes
Mes | Hora | ateo | neja
Enero | 0 | 0.034017 | 0.44442
| 1 | 0.033459 | 0.4427
| 2 | 0.033806 | 0.44454
| 3 | 0.033143 | 0.43113
| 4 | 0.033876 | 0.43857
| 5 | 0.033147 | 0.44653
| 6 | 0.082203 | 0.39943
| 7 | 0.15566 | 0.33953
| 8 | 0.16734 | 0.34889
| 9 | 0.18435 | 0.39697
| 10 | 0.19956 | 0.40499
| 11 | 0.20244 | 0.41504
| 12 | 0.19486 | 0.45397
| 13 | 0.2056 | 0.4777
| 14 | 0.20884 | 0.49016
| 15 | 0.20863 | 0.49134
| 16 | 0.16229 | 0.48014
| 17 | 0.067532 | 0.47728
| 18 | 0.052988 | 0.48828
| 19 | 0.050978 | 0.49164
| 20 | 0.048655 | 0.49574
| 21 | 0.048808 | 0.49208
| 22 | 0.050361 | 0.47868
| 23 | 0.048381 | 0.45746
Febrero | 0 | 0.039028 | 0.36685
| 1 | 0.039414 | 0.37262
| 2 | 0.037855 | 0.37083
| 3 | 0.040184 | 0.34106
| 4 | 0.037654 | 0.33486
| 5 | 0.039092 | 0.33175
| 6 | 0.10701 | 0.32913
| 7 | 0.21508 | 0.32036
| 8 | 0.22803 | 0.3442
| 9 | 0.24088 | 0.38097
| 10 | 0.25454 | 0.3854
| 11 | 0.26016 | 0.38231
| 12 | 0.25921 | 0.3812
| 13 | 0.26449 | 0.39323
| 14 | 0.26393 | 0.40072
| 15 | 0.26099 | 0.41569
| 16 | 0.20729 | 0.37699
| 17 | 0.099028 | 0.37343
| 18 | 0.062077 | 0.39575
| 19 | 0.062974 | 0.40385
| 20 | 0.058935 | 0.40438
| 21 | 0.058111 | 0.41209
| 22 | 0.063518 | 0.39478
| 23 | 0.060846 | 0.3898
Marzo | 0 | 0.02217 | 0.30699
| 1 | 0.021055 | 0.29992
| 2 | 0.020608 | 0.30202
| 3 | 0.020195 | 0.29855
| 4 | 0.02005 | 0.29956
| 5 | 0.022119 | 0.30148
Marzo | 6 | 0.093195 | 0.29624
| 7 | 0.19004 | 0.29732
| 8 | 0.19435 | 0.32446
| 9 | 0.21408 | 0.32781
| 10 | 0.22987 | 0.37682
| 11 | 0.22562 | 0.38307
| 12 | 0.2246 | 0.36783
| 13 | 0.23234 | 0.38281
| 14 | 0.23088 | 0.3622
| 15 | 0.22717 | 0.37864
| 16 | 0.17126 | 0.37009
| 17 | 0.067922 | 0.35625
| 18 | 0.038306 | 0.36519
| 19 | 0.039544 | 0.37992
| 20 | 0.038968 | 0.37319
| 21 | 0.037438 | 0.37728
| 22 | 0.037113 | 0.35428
| 23 | 0.041416 | 0.35611
Abril | 0 | 0.0054236 | 0.065127
| 1 | 0.0042953 | 0.063276
| 2 | 0.0044123 | 0.061511
| 3 | 0.0046533 | 0.061038
| 4 | 0.0042989 | 0.061296
| 5 | 0.002013 | 0.056346
| 6 | 0.10637 | 0.050621
| 7 | 0.23929 | 0.059876
| 8 | 0.267 | 0.070422
| 9 | 0.3114 | 0.074683
| 10 | 0.30063 | 0.078471
| 11 | 0.25633 | 0.082001
| 12 | 0.21585 | 0.080538
| 13 | 0.24119 | 0.085272
| 14 | 0.25942 | 0.086263
| 15 | 0.25862 | 0.084239
| 16 | 0.19396 | 0.077008
| 17 | 0.023433 | 0.070422
| 18 | 0.0070775 | 0.081269
| 19 | 0.003516 | 0.086951
| 20 | 0.0030316 | 0.086822
| 21 | 0.00242 | 0.084196
| 22 | 0.0024388 | 0.078084
| 23 | 0.014146 | 0.071111
Mayo | 0 | 0.0032539 | 0.063502
| 1 | 0.0025304 | 0.061544
| 2 | 0.0038407 | 0.060075
| 3 | 0.0029138 | 0.058983
| 4 | 0.0049863 | 0.05902
| 5 | 0.0010342 | 0.053823
| 6 | 0.10248 | 0.050621
| 7 | 0.19896 | 0.062975
| 8 | 0.21073 | 0.076384
| 9 | 0.22387 | 0.082523
| 10 | 0.21257 | 0.085423
| 11 | 0.21 | 0.086741
| 12 | 0.20609 | 0.086516
| 13 | 0.21472 | 0.092994
| 14 | 0.20456 | 0.090734
| 15 | 0.19921 | 0.087834
| 16 | 0.13979 | 0.081167
Mayo | 17 | 0.0080585 | 0.071789
| 18 | 0.0019035 | 0.079472
| 19 | 0.0030938 | 0.088323
| 20 | 0.0025813 | 0.088436
| 21 | 0.0023018 | 0.085838
| 22 | 0.0023854 | 0.078342
| 23 | 0.026344 | 0.072015
Junio | 0 | 0.013604 | 0.048301
| 1 | 0.014247 | 0.046825
| 2 | 0.015034 | 0.046041
| 3 | 0.014311 | 0.044715
| 4 | 0.015121 | 0.044505
| 5 | 0.018665 | 0.039774
| 6 | 0.1153 | 0.039834
| 7 | 0.21378 | 0.053514
| 8 | 0.21023 | 0.065356
| 9 | 0.22799 | 0.069333
| 10 | 0.22048 | 0.072135
| 11 | 0.21649 | 0.072376
| 12 | 0.21268 | 0.070387
| 13 | 0.22015 | 0.075359
| 14 | 0.20355 | 0.078553
| 15 | 0.20523 | 0.079246
| 16 | 0.12928 | 0.071292
| 17 | 8.251e-06 | 0.06186
| 18 | 0.0005173 | 0.070448
| 19 | 0.0020267 | 0.0756
| 20 | 0.0016635 | 0.076564
| 21 | 0.0019118 | 0.072376
| 22 | 0.014936 | 0.064693
| 23 | 0.0049206 | 0.059902
Julio | 0 | 0.023121 | 0.066553
| 1 | 0.012152 | 0.063841
| 2 | 0.012525 | 0.063126
| 3 | 0.01373 | 0.061506
| 4 | 0.014523 | 0.061807
| 5 | 0.005294 | 0.054162
| 6 | 0.07376 | 0.051374
| 7 | 0.13438 | 0.066553
| 8 | 0.15518 | 0.083013
| 9 | 0.16801 | 0.088625
| 10 | 0.1775 | 0.092843
| 11 | 0.17052 | 0.092203
| 12 | 0.15866 | 0.08757
| 13 | 0.15956 | 0.098041
| 14 | 0.15035 | 0.09853
| 15 | 0.13791 | 0.099208
| 16 | 0.090656 | 0.089114
| 17 | 0.017666 | 0.076572
| 18 | 0.01205 | 0.08418
| 19 | 0.015783 | 0.094161
| 20 | 0.021503 | 0.094199
| 21 | 0.054659 | 0.090885
| 22 | 0.019062 | 0.083502
| 23 | 0.015254 | 0.079359
Agosto | 0 | 0.0068984 | 0.071412
| 1 | 0.0062854 | 0.0687
| 2 | 0.0063587 | 0.066817
| 3 | 0.005927 | 0.067081
Agosto | 4 | 0.0062379 | 0.067721
| 5 | 0.0077474 | 0.063427
| 6 | 0.050696 | 0.054576
| 7 | 0.14339 | 0.067307
| 8 | 0.15548 | 0.082071
| 9 | 0.16859 | 0.089077
| 10 | 0.17098 | 0.092278
| 11 | 0.17282 | 0.093935
| 12 | 0.16711 | 0.087947
| 13 | 0.16667 | 0.098267
| 14 | 0.15891 | 0.099585
| 15 | 0.15186 | 0.098154
| 16 | 0.10109 | 0.090207
| 17 | 0.012286 | 0.074199
| 18 | 0.0066934 | 0.086327
| 19 | 0.0083109 | 0.094952
| 20 | 0.0097074 | 0.093559
| 21 | 0.0086802 | 0.091563
| 22 | 0.007374 | 0.085574
| 23 | 0.0071521 | 0.08192
Septiembre | 0 | 0.0124 | 0.062825
| 1 | 0.011896 | 0.06177
| 2 | 0.012697 | 0.060339
| 3 | 0.012407 | 0.059698
| 4 | 0.012134 | 0.059171
| 5 | 0.012307 | 0.055819
| 6 | 0.048794 | 0.052467
| 7 | 0.13218 | 0.062448
| 8 | 0.1338 | 0.073747
| 9 | 0.13372 | 0.081054
| 10 | 0.14261 | 0.085574
| 11 | 0.15347 | 0.086365
| 12 | 0.1316 | 0.083088
| 13 | 0.14248 | 0.090659
| 14 | 0.1426 | 0.09096
| 15 | 0.13182 | 0.093031
| 16 | 0.073113 | 0.085423
| 17 | 0.012669 | 0.075254
| 18 | 0.010639 | 0.08983
| 19 | 0.010702 | 0.093521
| 20 | 0.010747 | 0.092805
| 21 | 0.015873 | 0.089604
| 22 | 0.0090563 | 0.083163
| 23 | 0.0088917 | 0.07789
Octubre | 0 | 0.0086879 | 0.062787
| 1 | 0.010619 | 0.060791
| 2 | 0.011128 | 0.059284
| 3 | 0.011676 | 0.058794
| 4 | 0.01122 | 0.058568
| 5 | 0.012279 | 0.055518
| 6 | 0.039852 | 0.052806
| 7 | 0.096785 | 0.066101
| 8 | 0.098274 | 0.08177
| 9 | 0.1003 | 0.087156
| 10 | 0.10775 | 0.091713
| 11 | 0.10316 | 0.091223
| 12 | 0.10146 | 0.085574
| 13 | 0.10119 | 0.094274
| 14 | 0.10137 | 0.095141
Octubre | 15 | 0.10275 | 0.096082
| 16 | 0.063261 | 0.089416
| 17 | 0.014319 | 0.07966
| 18 | 0.011358 | 0.093107
| 19 | 0.010702 | 0.094463
| 20 | 0.011665 | 0.094199
| 21 | 0.010818 | 0.091299
| 22 | 0.010139 | 0.084783
| 23 | 0.018866 | 0.080753
Noviembre | 0 | 0.01671 | 0.061039
| 1 | 0.018669 | 0.059095
| 2 | 0.018305 | 0.056307
| 3 | 0.018271 | 0.055452
| 4 | 0.01804 | 0.054639
| 5 | 0.018819 | 0.052828
| 6 | 0.039244 | 0.046747
| 7 | 0.070974 | 0.061039
| 8 | 0.088176 | 0.074566
| 9 | 0.10399 | 0.084035
| 10 | 0.10408 | 0.084442
| 11 | 0.10432 | 0.086476
| 12 | 0.10564 | 0.082762
| 13 | 0.10806 | 0.09104
| 14 | 0.1094 | 0.092131
| 15 | 0.10058 | 0.098825
| 16 | 0.080764 | 0.087731
| 17 | 0.035553 | 0.078482
| 18 | 0.026061 | 0.095479
| 19 | 0.023965 | 0.096052
| 20 | 0.023801 | 0.098822
| 21 | 0.022185 | 0.094149
| 22 | 0.021858 | 0.087159
| 23 | 0.020994 | 0.08136
Diciembre | 0 | 0.019423 | 0.27907
| 1 | 0.01975 | 0.26721
| 2 | 0.019719 | 0.27285
| 3 | 0.019966 | 0.28628
| 4 | 0.017301 | 0.28715
| 5 | 0.013973 | 0.28307
| 6 | 0.018136 | 0.22785
| 7 | 0.041054 | 0.24152
| 8 | 0.045688 | 0.25605
| 9 | 0.052853 | 0.25842
| 10 | 0.060016 | 0.28279
| 11 | 0.062503 | 0.2979
| 12 | 0.063089 | 0.30127
| 13 | 0.064474 | 0.28229
| 14 | 0.064832 | 0.29338
| 15 | 0.064937 | 0.31024
| 16 | 0.043218 | 0.30798
| 17 | 0.015377 | 0.29584
| 18 | 0.020258 | 0.32362
| 19 | 0.019748 | 0.33302
| 20 | 0.01917 | 0.32796
| 21 | 0.017713 | 0.31747
| 22 | 0.018097 | 0.3233
| 23 | 0.022308 | 0.3122
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Dia Lunes
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2007 al 02-Nov-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2007 al 24-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2007 al 25-Dic-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2007 al 31-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2008 al 01-Ene-2008
Excluido Semana Santa L M M del 17-Mar-2008 al 19-Mar-2008
Excluido Semana Santa J V S del 20-Mar-2008 al 22-Mar-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2008 al 01-May-2008
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2008 al 06-Ago-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2008 al 15-Sep-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2008 al 02-Nov-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2008 al 24-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2008 al 25-Dic-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2008 al 31-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2009 al 01-Ene-2009
Excluido Semana Santa L M M del 06-Abr-2009 al 08-Abr-2009
Excluido Semana Santa J V S del 09-Abr-2009 al 11-Abr-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2009 al 01-May-2009
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2009 al 06-Ago-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2009 al 15-Sep-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2009 al 02-Nov-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2009 al 24-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2009 al 25-Dic-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2009 al 31-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2010 al 01-Ene-2010
Excluido Semana Santa L M M del 29-Mar-2010 al 31-Mar-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
576
Dia Martes a Viernes
Mes | Hora | ateo | neja
Enero | 0 | 0.048812 | 0.46734
| 1 | 0.05085 | 0.46984
| 2 | 0.050832 | 0.4678
| 3 | 0.0504 | 0.46526
| 4 | 0.04982 | 0.45824
| 5 | 0.04648 | 0.46639
| 6 | 0.085201 | 0.4614
| 7 | 0.15307 | 0.45821
| 8 | 0.16123 | 0.47117
| 9 | 0.17868 | 0.49045
| 10 | 0.18887 | 0.49051
| 11 | 0.19033 | 0.48612
| 12 | 0.18663 | 0.48343
| 13 | 0.1977 | 0.48666
| 14 | 0.19766 | 0.48848
| 15 | 0.19059 | 0.49029
| 16 | 0.14308 | 0.48903
| 17 | 0.076 | 0.47937
| 18 | 0.054499 | 0.49484
| 19 | 0.056096 | 0.50379
| 20 | 0.053757 | 0.50011
| 21 | 0.05341 | 0.5032
| 22 | 0.056043 | 0.48708
| 23 | 0.051975 | 0.48109
Febrero | 0 | 0.06027 | 0.35488
| 1 | 0.062683 | 0.35304
| 2 | 0.061987 | 0.34895
| 3 | 0.062502 | 0.35121
| 4 | 0.063171 | 0.34883
| 5 | 0.058014 | 0.34915
| 6 | 0.12631 | 0.33949
| 7 | 0.23489 | 0.33437
| 8 | 0.22864 | 0.35145
| 9 | 0.23847 | 0.35542
| 10 | 0.25183 | 0.36296
| 11 | 0.25019 | 0.35529
| 12 | 0.24514 | 0.35805
| 13 | 0.25229 | 0.36287
| 14 | 0.25095 | 0.36801
| 15 | 0.23925 | 0.36494
| 16 | 0.18571 | 0.34845
| 17 | 0.09399 | 0.34064
| 18 | 0.065769 | 0.36628
| 19 | 0.063968 | 0.37855
| 20 | 0.063383 | 0.37417
| 21 | 0.063475 | 0.36659
| 22 | 0.061636 | 0.36309
| 23 | 0.059999 | 0.34657
Marzo | 0 | 0.03899 | 0.35071
| 1 | 0.039682 | 0.35192
| 2 | 0.040023 | 0.36265
| 3 | 0.039581 | 0.35402
| 4 | 0.039322 | 0.35407
| 5 | 0.034149 | 0.35462
Marzo | 6 | 0.10538 | 0.34999
| 7 | 0.19984 | 0.34894
| 8 | 0.18983 | 0.37265
| 9 | 0.19454 | 0.37608
| 10 | 0.20981 | 0.38407
| 11 | 0.20774 | 0.39224
| 12 | 0.20032 | 0.37977
| 13 | 0.20964 | 0.38978
| 14 | 0.2091 | 0.39266
| 15 | 0.19887 | 0.3873
| 16 | 0.1462 | 0.37664
| 17 | 0.076069 | 0.35664
| 18 | 0.038758 | 0.3643
| 19 | 0.041884 | 0.37809
| 20 | 0.040269 | 0.37447
| 21 | 0.039843 | 0.37098
| 22 | 0.039639 | 0.35944
| 23 | 0.039954 | 0.35068
Abril | 0 | 0.010224 | 0.12469
| 1 | 0.011047 | 0.12216
| 2 | 0.018633 | 0.12095
| 3 | 0.028871 | 0.12022
| 4 | 0.020176 | 0.11964
| 5 | 0.0015034 | 0.11591
| 6 | 0.10435 | 0.10651
| 7 | 0.2541 | 0.11935
| 8 | 0.22814 | 0.128
| 9 | 0.24893 | 0.13189
| 10 | 0.24684 | 0.13816
| 11 | 0.24409 | 0.1389
| 12 | 0.23677 | 0.13693
| 13 | 0.23434 | 0.14393
| 14 | 0.22882 | 0.14889
| 15 | 0.21472 | 0.15589
| 16 | 0.14399 | 0.14947
| 17 | 0.037688 | 0.14283
| 18 | 0.011768 | 0.15349
| 19 | 0.0027889 | 0.15851
| 20 | 0.0016946 | 0.16158
| 21 | 0.0020236 | 0.15751
| 22 | 0.0017169 | 0.13986
| 23 | 0.014649 | 0.13692
Mayo | 0 | 0.017825 | 0.070225
| 1 | 0.014674 | 0.068554
| 2 | 0.015612 | 0.067038
| 3 | 0.019538 | 0.065897
| 4 | 0.017104 | 0.065924
| 5 | 0.0050479 | 0.060245
| 6 | 0.10986 | 0.057067
| 7 | 0.22047 | 0.07028
| 8 | 0.22384 | 0.080735
| 9 | 0.23077 | 0.085063
| 10 | 0.22012 | 0.088934
| 11 | 0.21656 | 0.090934
| 12 | 0.21217 | 0.089007
| 13 | 0.21993 | 0.095526
| 14 | 0.21352 | 0.093965
| 15 | 0.18256 | 0.091664
| 16 | 0.11285 | 0.083209
Mayo | 17 | 0.010374 | 0.075283
| 18 | 0.0050099 | 0.085957
| 19 | 0.0063411 | 0.091253
| 20 | 0.0058131 | 0.090386
| 21 | 0.0060574 | 0.087802
| 22 | 0.0056789 | 0.081602
| 23 | 0.01915 | 0.074891
Junio | 0 | 0.024926 | 0.066089
| 1 | 0.025068 | 0.06397
| 2 | 0.026117 | 0.0625
| 3 | 0.032379 | 0.061058
| 4 | 0.031919 | 0.061158
| 5 | 0.01688 | 0.05589
| 6 | 0.10416 | 0.055753
| 7 | 0.17975 | 0.069787
| 8 | 0.18026 | 0.081063
| 9 | 0.18902 | 0.085318
| 10 | 0.19267 | 0.089171
| 11 | 0.18865 | 0.08835
| 12 | 0.19081 | 0.083419
| 13 | 0.18856 | 0.090952
| 14 | 0.18443 | 0.090523
| 15 | 0.16427 | 0.088569
| 16 | 0.09888 | 0.077995
| 17 | 0.0088998 | 0.068271
| 18 | 0.0046772 | 0.076699
| 19 | 0.0068087 | 0.084816
| 20 | 0.0089047 | 0.085519
| 21 | 0.0116 | 0.082405
| 22 | 0.0076829 | 0.075694
| 23 | 0.015397 | 0.070809
Julio | 0 | 0.03883 | 0.07456
| 1 | 0.038443 | 0.072245
| 2 | 0.039538 | 0.07073
| 3 | 0.039685 | 0.069786
| 4 | 0.032041 | 0.069501
| 5 | 0.046607 | 0.063475
| 6 | 0.10178 | 0.058741
| 7 | 0.12036 | 0.070048
| 8 | 0.12832 | 0.082474
| 9 | 0.12152 | 0.087556
| 10 | 0.13323 | 0.091473
| 11 | 0.14661 | 0.090823
| 12 | 0.14208 | 0.085899
| 13 | 0.14013 | 0.096794
| 14 | 0.13647 | 0.098467
| 15 | 0.12388 | 0.094796
| 16 | 0.073159 | 0.085574
| 17 | 0.028866 | 0.073616
| 18 | 0.027697 | 0.081205
| 19 | 0.041336 | 0.09114
| 20 | 0.04156 | 0.090593
| 21 | 0.054778 | 0.08708
| 22 | 0.052954 | 0.080911
| 23 | 0.055424 | 0.077779
Agosto | 0 | 0.032367 | 0.076255
| 1 | 0.031909 | 0.073822
| 2 | 0.032698 | 0.071918
| 3 | 0.032192 | 0.071165
Agosto | 4 | 0.033193 | 0.07068
| 5 | 0.031344 | 0.066408
| 6 | 0.068229 | 0.059714
| 7 | 0.1024 | 0.070013
| 8 | 0.099398 | 0.081463
| 9 | 0.10382 | 0.085165
| 10 | 0.11628 | 0.089609
| 11 | 0.11429 | 0.089986
| 12 | 0.10849 | 0.087812
| 13 | 0.10867 | 0.096658
| 14 | 0.10642 | 0.09824
| 15 | 0.09009 | 0.096324
| 16 | 0.047477 | 0.086467
| 17 | 0.01699 | 0.073543
| 18 | 0.026245 | 0.086209
| 19 | 0.034816 | 0.093225
| 20 | 0.038238 | 0.093139
| 21 | 0.039101 | 0.090416
| 22 | 0.039635 | 0.085057
| 23 | 0.039589 | 0.080161
Septiembre | 0 | 0.035566 | 0.074957
| 1 | 0.038371 | 0.072794
| 2 | 0.036473 | 0.071066
| 3 | 0.036849 | 0.070118
| 4 | 0.035654 | 0.070171
| 5 | 0.03509 | 0.066919
| 6 | 0.073186 | 0.061238
| 7 | 0.086431 | 0.070632
| 8 | 0.095405 | 0.081683
| 9 | 0.11176 | 0.086044
| 10 | 0.11342 | 0.09004
| 11 | 0.10163 | 0.091343
| 12 | 0.098561 | 0.087559
| 13 | 0.096428 | 0.094986
| 14 | 0.087802 | 0.095695
| 15 | 0.10572 | 0.093479
| 16 | 0.071584 | 0.086336
| 17 | 0.021067 | 0.077119
| 18 | 0.026561 | 0.091334
| 19 | 0.043821 | 0.093585
| 20 | 0.044618 | 0.093133
| 21 | 0.053402 | 0.090634
| 22 | 0.052339 | 0.084555
| 23 | 0.044522 | 0.079104
Octubre | 0 | 0.031296 | 0.076119
| 1 | 0.03159 | 0.073839
| 2 | 0.0321 | 0.072862
| 3 | 0.032192 | 0.071689
| 4 | 0.032669 | 0.071282
| 5 | 0.02862 | 0.068024
| 6 | 0.052032 | 0.063097
| 7 | 0.068282 | 0.076127
| 8 | 0.072002 | 0.085264
| 9 | 0.071303 | 0.085779
| 10 | 0.074286 | 0.089809
| 11 | 0.074001 | 0.092023
| 12 | 0.07124 | 0.089251
| 13 | 0.07043 | 0.093813
| 14 | 0.068124 | 0.096835
Octubre | 15 | 0.057625 | 0.094638
| 16 | 0.044473 | 0.0866
| 17 | 0.028936 | 0.079686
| 18 | 0.028206 | 0.092154
| 19 | 0.027412 | 0.091853
| 20 | 0.03409 | 0.091128
| 21 | 0.037108 | 0.089638
| 22 | 0.035625 | 0.08432
| 23 | 0.035847 | 0.079124
Noviembre | 0 | 0.020053 | 0.073644
| 1 | 0.020217 | 0.070593
| 2 | 0.020034 | 0.069218
| 3 | 0.019959 | 0.068436
| 4 | 0.020134 | 0.067947
| 5 | 0.018967 | 0.065809
| 6 | 0.034586 | 0.059595
| 7 | 0.051555 | 0.071186
| 8 | 0.059546 | 0.082514
| 9 | 0.066641 | 0.084843
| 10 | 0.070334 | 0.087485
| 11 | 0.071869 | 0.087975
| 12 | 0.070277 | 0.081101
| 13 | 0.06994 | 0.085969
| 14 | 0.070257 | 0.093757
| 15 | 0.063961 | 0.093804
| 16 | 0.048223 | 0.087551
| 17 | 0.02915 | 0.085659
| 18 | 0.022423 | 0.096751
| 19 | 0.021659 | 0.09531
| 20 | 0.020776 | 0.094943
| 21 | 0.022842 | 0.092514
| 22 | 0.022708 | 0.085244
| 23 | 0.02312 | 0.07854
Diciembre | 0 | 0.025654 | 0.23557
| 1 | 0.025845 | 0.23198
| 2 | 0.025495 | 0.23007
| 3 | 0.025026 | 0.22408
| 4 | 0.025523 | 0.22005
| 5 | 0.019827 | 0.22327
| 6 | 0.026424 | 0.21824
| 7 | 0.047001 | 0.22243
| 8 | 0.05273 | 0.23212
| 9 | 0.061139 | 0.24749
| 10 | 0.068414 | 0.24428
| 11 | 0.068416 | 0.23316
| 12 | 0.069417 | 0.23823
| 13 | 0.071156 | 0.24735
| 14 | 0.069472 | 0.24338
| 15 | 0.064629 | 0.24231
| 16 | 0.041455 | 0.23753
| 17 | 0.020497 | 0.24466
| 18 | 0.024821 | 0.25999
| 19 | 0.024439 | 0.2624
| 20 | 0.024084 | 0.26027
| 21 | 0.02314 | 0.26045
| 22 | 0.02322 | 0.25716
| 23 | 0.025256 | 0.24334
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Dia Martes a Viernes
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2007 al 02-Nov-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2007 al 24-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2007 al 25-Dic-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2007 al 31-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2008 al 01-Ene-2008
Excluido Semana Santa L M M del 17-Mar-2008 al 19-Mar-2008
Excluido Semana Santa J V S del 20-Mar-2008 al 22-Mar-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2008 al 01-May-2008
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2008 al 06-Ago-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2008 al 15-Sep-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2008 al 02-Nov-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2008 al 24-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2008 al 25-Dic-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2008 al 31-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2009 al 01-Ene-2009
Excluido Semana Santa L M M del 06-Abr-2009 al 08-Abr-2009
Excluido Semana Santa J V S del 09-Abr-2009 al 11-Abr-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2009 al 01-May-2009
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2009 al 06-Ago-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2009 al 15-Sep-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2009 al 02-Nov-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2009 al 24-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2009 al 25-Dic-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2009 al 31-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2010 al 01-Ene-2010
Excluido Semana Santa L M M del 29-Mar-2010 al 31-Mar-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
576
Día Sábado
Mes | Hora | ateo | neja
Enero | 0 | 0.035327 | 0.45616
| 1 | 0.035805 | 0.44583
| 2 | 0.035449 | 0.45126
| 3 | 0.036248 | 0.44645
| 4 | 0.036047 | 0.44718
| 5 | 0.033306 | 0.43711
| 6 | 0.038801 | 0.43216
| 7 | 0.058556 | 0.43019
| 8 | 0.07187 | 0.44524
| 9 | 0.081327 | 0.45102
| 10 | 0.081782 | 0.46226
| 11 | 0.076726 | 0.46208
| 12 | 0.07159 | 0.44984
| 13 | 0.065233 | 0.45168
| 14 | 0.061513 | 0.46164
| 15 | 0.054486 | 0.4738
| 16 | 0.042279 | 0.45654
| 17 | 0.035515 | 0.44668
| 18 | 0.034269 | 0.47387
| 19 | 0.0349 | 0.47744
| 20 | 0.033453 | 0.48379
| 21 | 0.032666 | 0.47573
| 22 | 0.033611 | 0.46038
| 23 | 0.030749 | 0.4595
Febrero | 0 | 0.051208 | 0.3219
| 1 | 0.048871 | 0.32586
| 2 | 0.049213 | 0.3232
| 3 | 0.048921 | 0.3194
| 4 | 0.048241 | 0.31691
| 5 | 0.043855 | 0.32035
| 6 | 0.052563 | 0.29812
| 7 | 0.076396 | 0.30855
| 8 | 0.08918 | 0.31301
| 9 | 0.097468 | 0.32893
| 10 | 0.1016 | 0.3322
| 11 | 0.093705 | 0.34157
| 12 | 0.082086 | 0.33971
| 13 | 0.078512 | 0.34407
| 14 | 0.074934 | 0.3855
| 15 | 0.067813 | 0.3646
| 16 | 0.058597 | 0.38069
| 17 | 0.045833 | 0.36283
| 18 | 0.042589 | 0.38727
| 19 | 0.045882 | 0.39706
| 20 | 0.045009 | 0.39158
| 21 | 0.043418 | 0.38195
| 22 | 0.043966 | 0.37934
| 23 | 0.042079 | 0.37728
Marzo | 0 | 0.039631 | 0.33549
| 1 | 0.04018 | 0.33022
| 2 | 0.039822 | 0.33224
| 3 | 0.038012 | 0.3266
| 4 | 0.038289 | 0.32442
| 5 | 0.033699 | 0.32784
Marzo | 6 | 0.039538 | 0.305
| 7 | 0.069267 | 0.31819
| 8 | 0.080169 | 0.34013
| 9 | 0.085066 | 0.34257
| 10 | 0.088258 | 0.35383
| 11 | 0.086712 | 0.35316
| 12 | 0.0702 | 0.33721
| 13 | 0.059096 | 0.334
| 14 | 0.057624 | 0.34173
| 15 | 0.05085 | 0.32192
| 16 | 0.040219 | 0.35182
| 17 | 0.033005 | 0.32873
| 18 | 0.034141 | 0.34013
| 19 | 0.039389 | 0.35259
| 20 | 0.039268 | 0.34934
| 21 | 0.038032 | 0.34198
| 22 | 0.03728 | 0.33199
| 23 | 0.038223 | 0.32312
Abril | 0 | 0.0077578 | 0.11727
| 1 | 0.0069838 | 0.11189
| 2 | 0.0073735 | 0.10985
| 3 | 0.016 | 0.10721
| 4 | 0.0083191 | 0.10521
| 5 | 0.0046229 | 0.10171
| 6 | 0.0054858 | 0.093829
| 7 | 0.041478 | 0.098629
| 8 | 0.054448 | 0.10899
| 9 | 0.063231 | 0.11058
| 10 | 0.049589 | 0.1177
| 11 | 0.044788 | 0.11511
| 12 | 0.02242 | 0.11181
| 13 | 0.017147 | 0.11198
| 14 | 0.014228 | 0.11344
| 15 | 0.0086859 | 0.11049
| 16 | 0.003037 | 0.10431
| 17 | 0.0104 | 0.10269
| 18 | 0.0028169 | 0.11581
| 19 | 0.0077086 | 0.12221
| 20 | 0.0075012 | 0.12139
| 21 | 0.0081026 | 0.1202
| 22 | 0.0091609 | 0.11525
| 23 | 0.029243 | 0.10871
Mayo | 0 | 0.016049 | 0.06861
| 1 | 0.012239 | 0.066983
| 2 | 0.014083 | 0.065325
| 3 | 0.011788 | 0.063969
| 4 | 0.012258 | 0.063065
| 5 | 0.0065574 | 0.05502
| 6 | 0.0071243 | 0.048633
| 7 | 0.038079 | 0.058395
| 8 | 0.046628 | 0.067465
| 9 | 0.046017 | 0.070628
| 10 | 0.028249 | 0.075148
| 11 | 0.017837 | 0.077197
| 12 | 0.010104 | 0.073551
| 13 | 0.0097083 | 0.073039
| 14 | 0.010127 | 0.070478
| 15 | 0.0074643 | 0.068881
| 16 | 0.0053337 | 0.067043
Mayo | 17 | 0.00056233 | 0.063759
| 18 | 0.0037084 | 0.074274
| 19 | 0.0083451 | 0.079487
| 20 | 0.0074925 | 0.079276
| 21 | 0.0077666 | 0.077619
| 22 | 0.0080049 | 0.073099
| 23 | 0.011954 | 0.068339
Junio | 0 | 0.025957 | 0.064821
| 1 | 0.018262 | 0.063239
| 2 | 0.0071233 | 0.062184
| 3 | 0.016467 | 0.061167
| 4 | 0.019785 | 0.060452
| 5 | 0.017092 | 0.053521
| 6 | 0.012286 | 0.048738
| 7 | 0.0090192 | 0.05725
| 8 | 0.0081136 | 0.064745
| 9 | 0.0038346 | 0.067834
| 10 | 0.0024627 | 0.069679
| 11 | 0.0015301 | 0.068286
| 12 | 0.0016691 | 0.067118
| 13 | 0.005573 | 0.066855
| 14 | 0.003681 | 0.065913
| 15 | 0.0036561 | 0.06403
| 16 | 0.0052986 | 0.060037
| 17 | 0.0016449 | 0.052919
| 18 | 0.00091101 | 0.058945
| 19 | 0.004091 | 0.066591
| 20 | 0.0041492 | 0.066327
| 21 | 0.0040428 | 0.064783
| 22 | 0.013626 | 0.061092
| 23 | 0.0096972 | 0.05774
Julio | 0 | 0.011862 | 0.075028
| 1 | 0.021001 | 0.073107
| 2 | 0.021674 | 0.071939
| 3 | 0.022703 | 0.070922
| 4 | 0.021096 | 0.069642
| 5 | 0.010774 | 0.062184
| 6 | 0.031405 | 0.051939
| 7 | 0.041827 | 0.058719
| 8 | 0.020562 | 0.066365
| 9 | 0.035908 | 0.071939
| 10 | 0.040551 | 0.074388
| 11 | 0.012745 | 0.076045
| 12 | 0.043581 | 0.072768
| 13 | 0.048767 | 0.073521
| 14 | 0.038032 | 0.073785
| 15 | 0.033726 | 0.071638
| 16 | 0.028813 | 0.070508
| 17 | 0.0071128 | 0.065235
| 18 | 0.0099469 | 0.073371
| 19 | 0.023621 | 0.084934
| 20 | 0.02411 | 0.084708
| 21 | 0.046748 | 0.082711
| 22 | 0.017374 | 0.078719
| 23 | 0.019653 | 0.07563
Agosto | 0 | 0.010951 | 0.07331
| 1 | 0.011588 | 0.07093
| 2 | 0.012258 | 0.069423
| 3 | 0.010294 | 0.067917
Agosto | 4 | 0.0086483 | 0.067706
| 5 | 0.0078177 | 0.061408
| 6 | 0.0074557 | 0.052158
| 7 | 0.012795 | 0.060203
| 8 | 0.021999 | 0.069453
| 9 | 0.021807 | 0.074606
| 10 | 0.017925 | 0.079758
| 11 | 0.015225 | 0.083073
| 12 | 0.010575 | 0.078854
| 13 | 0.013064 | 0.079668
| 14 | 0.010854 | 0.076113
| 15 | 0.010672 | 0.071291
| 16 | 0.011988 | 0.070357
| 17 | 0.0033781 | 0.065928
| 18 | 0.0030275 | 0.075962
| 19 | 0.0050773 | 0.081416
| 20 | 0.0050433 | 0.078553
| 21 | 0.0049699 | 0.077468
| 22 | 0.0053803 | 0.074425
| 23 | 0.0061735 | 0.071804
Septiembre | 0 | 0.011356 | 0.072617
| 1 | 0.0089566 | 0.07145
| 2 | 0.01016 | 0.070132
| 3 | 0.0090479 | 0.069416
| 4 | 0.0088568 | 0.068361
| 5 | 0.01397 | 0.061355
| 6 | 0.0084888 | 0.052956
| 7 | 0.013224 | 0.059359
| 8 | 0.020637 | 0.069604
| 9 | 0.029048 | 0.073295
| 10 | 0.03517 | 0.076798
| 11 | 0.036137 | 0.07853
| 12 | 0.031713 | 0.075555
| 13 | 0.027075 | 0.075969
| 14 | 0.024919 | 0.075781
| 15 | 0.02927 | 0.074199
| 16 | 0.018475 | 0.07032
| 17 | 0.0060501 | 0.064444
| 18 | 0.0040787 | 0.076534
| 19 | 0.0059585 | 0.079736
| 20 | 0.0078803 | 0.079284
| 21 | 0.0067588 | 0.077363
| 22 | 0.0056807 | 0.073333
| 23 | 0.014911 | 0.070094
Octubre | 0 | 0.017924 | 0.078978
| 1 | 0.018899 | 0.076836
| 2 | 0.019454 | 0.075363
| 3 | 0.01834 | 0.07466
| 4 | 0.017529 | 0.073822
| 5 | 0.017037 | 0.066926
| 6 | 0.011232 | 0.055241
| 7 | 0.013178 | 0.06341
| 8 | 0.013603 | 0.071914
| 9 | 0.017548 | 0.074894
| 10 | 0.018753 | 0.075798
| 11 | 0.019289 | 0.075463
| 12 | 0.014599 | 0.070173
| 13 | 0.011455 | 0.07168
| 14 | 0.012276 | 0.070542
Octubre | 15 | 0.010628 | 0.06937
| 16 | 0.0070432 | 0.067127
| 17 | 0.0060297 | 0.069704
| 18 | 0.0093091 | 0.081121
| 19 | 0.0090626 | 0.080385
| 20 | 0.0098582 | 0.080117
| 21 | 0.010426 | 0.079012
| 22 | 0.010867 | 0.074961
| 23 | 0.011207 | 0.071311
Noviembre | 0 | 0.015855 | 0.070876
| 1 | 0.017659 | 0.067026
| 2 | 0.018439 | 0.066323
| 3 | 0.016615 | 0.065419
| 4 | 0.016997 | 0.063913
| 5 | 0.015734 | 0.061703
| 6 | 0.012421 | 0.054773
| 7 | 0.015505 | 0.065218
| 8 | 0.013874 | 0.074023
| 9 | 0.017402 | 0.077673
| 10 | 0.019875 | 0.081422
| 11 | 0.020247 | 0.080652
| 12 | 0.018793 | 0.074459
| 13 | 0.018867 | 0.073856
| 14 | 0.019617 | 0.075229
| 15 | 0.020489 | 0.07409
| 16 | 0.019369 | 0.070977
| 17 | 0.020828 | 0.070341
| 18 | 0.014106 | 0.081121
| 19 | 0.012252 | 0.081422
| 20 | 0.012529 | 0.081757
| 21 | 0.019855 | 0.078978
| 22 | 0.014873 | 0.073521
| 23 | 0.014014 | 0.068098
Diciembre | 0 | 0.017963 | 0.25551
| 1 | 0.019139 | 0.25366
| 2 | 0.018021 | 0.25123
| 3 | 0.018084 | 0.24972
| 4 | 0.018998 | 0.23909
| 5 | 0.016362 | 0.24841
| 6 | 0.012371 | 0.23921
| 7 | 0.011846 | 0.2392
| 8 | 0.014293 | 0.25394
| 9 | 0.016917 | 0.25765
| 10 | 0.016259 | 0.26547
| 11 | 0.015776 | 0.26635
| 12 | 0.013986 | 0.2574
| 13 | 0.016021 | 0.25874
| 14 | 0.017678 | 0.2622
| 15 | 0.013376 | 0.25888
| 16 | 0.0087158 | 0.25085
| 17 | 0.007471 | 0.25524
| 18 | 0.0098456 | 0.27018
| 19 | 0.011905 | 0.27423
| 20 | 0.010624 | 0.27368
| 21 | 0.010514 | 0.26823
| 22 | 0.012995 | 0.26843
| 23 | 0.011281 | 0.25425
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Día Sábado
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2007 al 02-Nov-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2007 al 24-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2007 al 25-Dic-2007
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2007 al 31-Dic-2007
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2008 al 01-Ene-2008
Excluido Semana Santa L M M del 17-Mar-2008 al 19-Mar-2008
Excluido Semana Santa J V S del 20-Mar-2008 al 22-Mar-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2008 al 01-May-2008
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2008 al 06-Ago-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2008 al 15-Sep-2008
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2008 al 02-Nov-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2008 al 24-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2008 al 25-Dic-2008
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2008 al 31-Dic-2008
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2009 al 01-Ene-2009
Excluido Semana Santa L M M del 06-Abr-2009 al 08-Abr-2009
Excluido Semana Santa J V S del 09-Abr-2009 al 11-Abr-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 01-May-2009 al 01-May-2009
Excluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2009 al 06-Ago-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 15-Sep-2009 al 15-Sep-2009
Excluido Día del Trabajo, Día de la Independencia y Día de los Difuntos del 02-Nov-2009 al 02-Nov-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2009 al 24-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2009 al 25-Dic-2009
Excluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2009 al 31-Dic-2009
Excluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2010 al 01-Ene-2010
Excluido Semana Santa L M M del 29-Mar-2010 al 31-Mar-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
576
Fiestas de Agosto
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.0063672 | 0.061619
| 1 | 0.0062332 | 0.058958
| 2 | 0.006208 | 0.057602
| 3 | 0.0062748 | 0.055944
| 4 | 0.0062749 | 0.055593
| 5 | 0.005951 | 0.049215
| 6 | 0.0166 | 0.041331
| 7 | 0.050067 | 0.047056
| 8 | 0.065926 | 0.055643
| 9 | 0.070114 | 0.059811
| 10 | 0.066941 | 0.064783
| 11 | 0.068356 | 0.067043
| 12 | 0.066486 | 0.064381
| 13 | 0.066077 | 0.069102
| 14 | 0.061914 | 0.070458
| 15 | 0.057074 | 0.069202
| 16 | 0.031629 | 0.064482
| 17 | 0.0086897 | 0.055743
| 18 | 0.0047201 | 0.06398
| 19 | 0.0046861 | 0.075028
| 20 | 0.0044927 | 0.074927
| 21 | 0.0042336 | 0.072617
| 22 | 0.003848 | 0.068097
| 23 | 0.0037052 | 0.064582
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Fiestas de Agosto
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2008 al 06-Ago-2008
Incluido Fiestas de Agosto del 04-Ago-2009 al 06-Ago-2009
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48
Navidad y Año Nuevo
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.0049362 | 0.077933
| 1 | 0.0046557 | 0.075648
| 2 | 0.0047068 | 0.070395
| 3 | 0.0045247 | 0.067681
| 4 | 0.0041565 | 0.061769
| 5 | 0.0037551 | 0.060715
| 6 | 0.0028596 | 0.053283
| 7 | 0.0021642 | 0.050211
| 8 | 0.00084488 | 0.049278
| 9 | 0.00011163 | 0.056625
| 10 | 0.00014844 | 0.066253
| 11 | 9.4954e-05 | 0.063288
| 12 | 0.00080541 | 0.067398
| 13 | 0.00042201 | 0.072532
| 14 | 0.00090384 | 0.075144
| 15 | 0.0010825 | 0.07441
| 16 | 0.0006601 | 0.073534
| 17 | 0.0011198 | 0.077886
| 18 | 0.0028407 | 0.1102
| 19 | 0.0031152 | 0.12224
| 20 | 0.0031791 | 0.12673
| 21 | 0.0026846 | 0.16616
| 22 | 0.0020253 | 0.29913
| 23 | 0.001954 | 0.35121
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Navidad y Año Nuevo
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Navidad y Año Nuevo del 25-dic-2007 al 25-dic-2007
Incluido Navidad y Año Nuevo del 01-ene-2008 al 01-ene-2008
Incluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2008 al 25-Dic-2008
Incluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2009 al 01-Ene-2009
Incluido Navidad y Año Nuevo del 25-Dic-2009 al 25-Dic-2009
Incluido Navidad y Año Nuevo del 01-Ene-2010 al 01-Ene-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48
Semana Santa J V S
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.0055092 | 0.06177
| 1 | 0.0057935 | 0.058506
| 2 | 0.0057917 | 0.058204
| 3 | 0.0055157 | 0.05735
| 4 | 0.0055386 | 0.05715
| 5 | 0.0045574 | 0.051123
| 6 | 0.0023159 | 0.043892
| 7 | 0.0085762 | 0.047508
| 8 | 0.00056503 | 0.044143
| 9 | 0.00094892 | 0.047156
| 10 | 0.00057248 | 0.043841
| 11 | 0.0010808 | 0.048713
| 12 | 0.0023495 | 0.061017
| 13 | 0.0039646 | 0.062875
| 14 | 0.0018861 | 0.06408
| 15 | 0.00068367 | 0.062774
| 16 | 0.00074808 | 0.060414
| 17 | 0.0013746 | 0.057702
| 18 | 0.0027247 | 0.070056
| 19 | 0.0028702 | 0.07553
| 20 | 0.0029759 | 0.074626
| 21 | 0.0024263 | 0.071512
| 22 | 0.0031907 | 0.066942
| 23 | 0.0028033 | 0.062573
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Semana Santa J V S
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Semana Santa J V S del 20-mar-2008 al 22-mar-2008
Incluido Semana Santa J V S del 09-abr-2009 al 11-abr-2009
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48
Semana Santa L M M
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.015266 | 0.13962
| 1 | 0.015321 | 0.13509
| 2 | 0.01483 | 0.13638
| 3 | 0.013399 | 0.13251
| 4 | 0.012731 | 0.12849
| 5 | 0.011672 | 0.12359
| 6 | 0.0089197 | 0.11304
| 7 | 0.013222 | 0.12224
| 8 | 0.017501 | 0.14412
| 9 | 0.019381 | 0.14968
| 10 | 0.018851 | 0.15298
| 11 | 0.020776 | 0.15242
| 12 | 0.020984 | 0.15129
| 13 | 0.02227 | 0.15812
| 14 | 0.022216 | 0.14781
| 15 | 0.020862 | 0.17349
| 16 | 0.017697 | 0.14476
| 17 | 0.013573 | 0.1354
| 18 | 0.012221 | 0.14795
| 19 | 0.013604 | 0.1578
| 20 | 0.013741 | 0.15219
| 21 | 0.013172 | 0.15002
| 22 | 0.011441 | 0.13512
| 23 | 0.01071 | 0.13046
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Semana Santa L M M
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Semana Santa L M M del 17-mar-2008 al 19-mar-2008
Incluido Semana Santa L M M del 06-abr-2009 al 08-abr-2009
Incluido Semana Santa L M M del 29-mar-2010 al 31-mar-2010
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48
Víspera de Navidad y Fin de Año
Mes | Hora | ateo | neja
| 0 | 0.013949 | 0.40156
| 1 | 0.014857 | 0.35874
| 2 | 0.014857 | 0.40221
| 3 | 0.014226 | 0.3924
| 4 | 0.013886 | 0.40236
| 5 | 0.011858 | 0.38369
| 6 | 0.004698 | 0.38568
| 7 | 0.0044317 | 0.38645
| 8 | 0.004278 | 0.4004
| 9 | 0.0070191 | 0.41209
| 10 | 0.0072306 | 0.4109
| 11 | 0.0060287 | 0.40017
| 12 | 0.0045416 | 0.39609
| 13 | 0.0024448 | 0.34093
| 14 | 0.0019013 | 0.33371
| 15 | 0.0012107 | 0.36606
| 16 | 0.00071328 | 0.38756
| 17 | 0.0020384 | 0.38849
| 18 | 0.0035983 | 0.28667
| 19 | 0.0031984 | 0.26811
| 20 | 0.0041559 | 0.22092
| 21 | 0.0044083 | 0.093343
| 22 | 0.0032175 | 0.08491
| 23 | 0.0042221 | 0.080748
Parámetros Utilizados en el Reporte de Factores de Forma
Víspera de Navidad y Fin de Año
Demanda Máxima (MW)
11.9819
Día Festivo
Incluido Víspera de Navidad y Fin de Año del 24-dic-2007 al 24-dic-2007
Incluido Víspera de Navidad y Fin de Año del 31-dic-2007 al 31-dic-2007
Incluido Víspera Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2008 al 24-Dic-2008
Incluido Víspera Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2008 al 31-Dic-2008
Incluido Víspera de Navidad y Fin de Año del 24-Dic-2009 al 24-Dic-2009
Incluido Víspera de Navidad y Fin de Año del 31-Dic-2009 al 31-Dic-2009
Fecha Fin
2010-03-31
Fecha Inicio
2007-10-08
Registros Generados
48